## Sheet
﻿다. 요구사항 상세내역 | 1) 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-01 | 요구사항 명칭 | 시스템 구성 공통 | 요구사항 | 세부내용 | ● CC인증 필수대상 정보보호제품은 최소등급 이상의 CC인증을 획득한 제품이어야 하며, 방화벽+VPN 제품은 최근 2년 이내 신규 인증을 획득한 제품이어야 함 | ● CC 인증서 기간은 최소 5년 보증하여야하며 이에 대한 제조사의 확약서를 첨부하여야 함 | ● 보안장비는 국가·공공기관 정보보호제품 도입기준을 준수 | ● 국정원 보안적합성 검증이 필요한 장비(H/W, S/W)는 보안기능시험결과서 제출 또는 보안적합성 검증에 반드시 협조 및 지원하여야 하며, 보안적합성 검증을 통과하지 못한 장비는 검증을 통과할 수 있는 동종 이상의 제품으로 교체되어 납품되어야 함 | ● 향후 관련 장비의 확장 및 타 장비와 연계 시 호환성이 보장되어야 함 | ● 도입되는 모든 장비(H/W, S/W)는 장비 납품, 시스템 자원 배치, 어플리케이션 설치 등 최종적인 시스템 오픈까지 수반되는 각종 시스템작업 관련 인력, 비용을 제안업체가 부담하도록 함 | ● 현재 원에서 교체 예정 대상 품목이 사업기간 내에 라이센스 만료가 될 경우 사용에 문제가 없도록 대안을 제시 하여야 함 . | ● 제안하는 장비에 대하여 사업추진 과정에서 필요하다고 판단될 경우, BMT(Bench Mark Test) 등을 거쳐 기능·성능을 평가하여 다른 우수제품으로 교체할 수 있으며, 교체에 따른 추가 비용은 제안업체가 부담하도록 함 | ● 설치에 필요한 기존장비의 철거, 이설, 전기공사, 통신회선 연결, 시스템 설치에 필요한 장비일체, 검사시험 등에 소요되는 경비 일체는 제안사가 부담 | ● 사업의 목적 및 기능구현을 위한 기존 시스템의 변경 및 추가 시 S/W(개발, 라이선스 포함) 추가 비용은 제안사 부담으로 하고, H/W 증설에 대한 비용은 제안사 설계 오류일 경우 제안사 부담으로 하며, 이외 사항은 협의 후 결정 | ● 본 요청서에 명시된 사항이 없더라도 사업수행에 필요한 사항이 있을 경우 이를 추가로 제안할 수 있음 | ● 향후 변동에 대한 대응을 위해 관리자가 기능을 커스터마이징할 경우, 확장 및 변경이 용이하게 설계되도록 함 (ex. 입력, 출력 데이터의 변동 가능성, 화면의 추가 및 변동 가능성) | ● 장애 대응을 위한 인터넷 PC의 여유분을 확보하여야 함 | ● 인사연동과 관련된 시스템의 경우, AD와 연동되어야 함 | ● 도입되는 시스템 소프트웨어는 기 보유하고 있는 제품과 호환 가능한 제품으로 도입해야 함 | ● EMS 등 기존 시스템과 연동이 필요한 제품의 경우 연동 설정을 하여야 함 | ● 망분리에 따른 전사 IP 체계를 사업 직후 재설계를 제안, 논의하여야 하고, 이를 바탕으로 이행하여 함 | ● 전원 사용에 필요한 멀티탭은 제안사에서 제공하여야 함 | ● 메인 전산실 이중화 구성의 경우 Active는 10GB, Standby는 1GB이상 구성을 원칙으로 한다. | ● 분리발주 되는 소프트웨어와의 연계 설정을 포함한다. | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-02 | 요구사항 명칭 | 방화벽/VPN(대형) | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 방화벽 및 VPN | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 방화벽+VPN | 1식 | 방화벽(방화벽+VPN가능) | 2식 | [공통사항] | ·CPU: Xeon 2.1GHz 12core 이상 | ·Memory: 16GB 이상 | ·HDD: 1.92TB 이상 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 8Port 이상, 10/100/1000M Base-SX * | 8Port 이상, 10G Base RX * 2Port이상 제공 | - 전원 이중화 | - 최대 50Gbps 이상의 방화벽 처리성능을 지원 | - Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원 | - 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능 지원 | - L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원 | - 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 활용 확대를 위한 Link Aggregation 지원 | - Link Aggregation 구성 시, 포트 간 Active-Active 또는 Active-Standby 구성 지원 | - 출발지/ 목적지 기반의 정책 라우팅 지원 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 한 제품 | - 과학기술정보통신부에서 지정한 정보보호제품 성능평가기관의 성능평가결과서와 한국인터넷진흥원이 발급하는 성능평가 결과 확인서를 사업완료 전까지 제출해야 함(방화벽 기능에 한함) | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-03 | 요구사항 명칭 | 방화벽/VPN(중형) | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 방화벽 및 VPN | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 방화벽+VPN | 3식 | 방화벽(방화벽+VPN가능) | 1식 | [공통사항] | ·CPU: 3.5GHz 이상 4core 이상 | ·Memory: 16GB 이상 | ·HDD: 1TB 이상 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 8Port 이상, 1G Base-SX * 4Port 이상 | - 전원 이중화 | - 방화벽 16Gbps 이상, VPN 5Gbps 이상 | - Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원 | - 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능 지원 | - L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원 | - 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 활용 확대를 위한 Link Aggregation 지원 | - Link Aggregation 구성 시, 포트 간 Active-Active 또는 Active-Standby 구성 지원 | - 출발지/ 목적지 기반의 정책 라우팅 지원 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-04 | 요구사항 명칭 | 방화벽/VPN(중소형) | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 방화벽 및 VPN | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 방화벽+VPN | 8식 | 방화벽(방화벽+VPN가능) | 2식 | [공통사항] | ·CPU: 3.6GHz 이상 2core 이상 | ·Memory: 8GB 이상 | ·HDD: 1TB 이상 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 8Port 이상, 1G Base-SX * 4Port 이상 | - 방화벽 12Gbps 이상, VPN 2Gbps 이상 | - Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원 | - 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능 지원 | - L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원 | - 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 활용 확대를 위한 Link Aggregation 지원 | - Link Aggregation 구성 시, 포트 간 Active-Active 또는 Active-Standby 구성 지원 | - 출발지/ 목적지 기반의 정책 라우팅 지원 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-05 | 요구사항 명칭 | 방화벽/VPN(소형) | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 방화벽 및 VPN | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 방화벽+VPN | 22식 | [공통사항] | ·CPU: 1.6GHz 이상 2core 이상 | ·Memory: 2GB 이상 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 4Port 이상 | - 방화벽 1.5Gbps 이상, VPN 800Mbps 이상 | - Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원 | - 이중화 구성을 위한 High-Availability (Active-Active/ Active-Standby) 기능 지원 | - L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원 | - 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 활용 확대를 위한 Link Aggregation 지원 | - Link Aggregation 구성 시, 포트 간 Active-Active 또는 Active-Standby 구성 지원 | - 출발지/ 목적지 기반의 정책 라우팅 지원 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-06 | 요구사항 명칭 | DDoS | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : DDoS | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | DDoS | 1 | [공통사항] | ·CPU: Intel Xeon 2.4GHz(10core) 이상 | ·Memory: 32GB 이상 | ·CF Memory: 8GB 이상 | ·HDD: 2TB 이상 또는 2TB이상의 별도의 로그서버 제공 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 2Port 이상, 10/100/1000M Base-SX * | 4port 이상, 10G * 2port 이상 | - 정상 트래픽과 비정상 트래픽의 구별이 가능해야 함 | - 임계치 기반 공격 방어 | - 실시간 인증 기반의 공격 방어 | - Spoofed 공격과 Non-Spoofed 공격에 대한 명확한 판단 기준을 제공 - 자동 학습 기반의 정책 설정 기능 제공 (셀프런) | - 출발지 기반/ 목적지 기반의 트래픽 학습이 가능해야 한다. | - Outbound에 대한 공격 탐지 설정 가능 | - 설정 백업/복원 기능 지원 | - 스케줄 기반 설정 원격 자동백업 기능 지원 | - 관리자 별 로그인 실패 횟수 초과 시, 관리자 계정 잠금 기능 지원 | - 관리자 세션 타임아웃 시간 설정/연장 기능 지원 | - 정책 설정 변경 내용 상세 로그 제공 (값의 변경 확인 가능) | - SSH를 통한 장비 CLI 지원 | - NTP서버 시간 동기화 지원 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-07 | 요구사항 명칭 | IPS 업그레이드 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : IPS 업그레이드 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | IPS 업그레이드 | 1 | [업그레이드(1안)] | - 현재 사용중인 IPS 제품은 1Gbps 2대이며, | - IPS 2대 장비 중 1대를 10Gbps가 지원되도록 업그레이드가 필요 | - 제안사는 IPS 구성이 Active-10G, Standby-1G, 구성이 되도록 제품 | 을 제안하여야함 | [신규 (2안)] | - 타사제품 제안시 10G(1EA) 지원 제품과 1G(1EA) 지원 제품 제안 | ● 장비 기능 및 특징 | - 10G급 장비 | ·CPU: Xeon 2.2GHz 16core 이상 | ·Memory: 32GB 이상 | ·HDD: 2TB | ·NIC : 10G Base-SX * 2Port 이상 | ·전원 이중화 | - 1G급 장비 | ·CPU: Xeon 2.2GHz 이상 | ·Memory: 8GB 이상 | ·HDD: 1TB 이상 | ·NIC : 10/100/1000M Base-TX * 4Port 이상, 10/100/1000M Base-SX * | 2Port 이상 | ·전원 이중화 | - EAL2 등급 이상의 CC인증을 획득한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-08 | 요구사항 명칭 | 통합보안관리솔루션 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 통합보안관리솔루션 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 통합보안관리솔루션 | 2식 | ● 장비 사양 | ·CPU: 2.1Ghz 4core 이상 | ·Memory: 32GB 이상 | ·HDD: System: 4TB 이상 | ·NIC : 1G Port(RJ45) * 4port이상 | ·전원 이중화 | [공통사항] | - 도입하는 방화벽에 대해 정책 설정 기능을 제공하여야 한다. | - 관리대상 장비의 개별관리/ 그룹관리 기능 제공 | - 정책/객체의 일괄 설정/관리를 위한 Export/ Import 기능 지원 | - 관리대상 장비가 폐쇄망에 설치될 경우를 대비한 시그니처 업데이트 파일 배포 기능 제공 | - 공격 탐지 이벤트의 페이로드(Raw Data) 및 상세 정보(공격명, IP, Port, 탐지 장비 등) 제공 | - 수신된 로그의 상세한 분석을 위해 원본 로그 조회 제공 | - 탐지된 공격에 대한 상세 공격 정보 조회 제공 | - 관리대상 장비의 실시간 리소스(CPU, MEM, DISK) 및 주요 상태(HA, 세션수, bps/pps) 모니터링 제공 | - 관리대상 장비의 시스템 장애, 네트워크 장애, VPN 장애, 리소스 초과 모니터링 제공 | - 관리대상 장비의 지역별 지역 장비 및 장애 상태 확인을 위한 모니터링 제공 | - EAL2(통합보안관리) 등급 이상의 CC인증을 획득한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-09 | 요구사항 명칭 | 통합로그관리솔루션 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 통합로그관리솔루션 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 통합로그관리솔루션 | 1식 | ● 장비 사양 | · CPU : Intel Xeon 1.7GHz 6core * 2 이상 | · Memory : 16GB 이상 | · HDD : 6TB 이상 | ·NIC : 10/100/1000 Base-TX * 2port 이상 | - 전원 이중화 | - 도입 기준 : 1일 로그처리량 10GB이상 처리 가능 | - 기본 규격 (어플라이언스 가능) | - 로그수집성능 200,000 EPS 이상제공 | - Agent, Agentless, DB 연동 등 다양한 로그수집 방식 지원 | - 유닉스, 리눅스, 윈도우즈 및 보안장비에 대한 로그의 수집과 검색에 | 제한이음 | - 서버, 보안장비, 네트워크 장비 등 이기종 시스템연동 위한 Syslog, | FTP, SNMP 등 로그수집방식 제공 | - 위젯 기반의 모니터링 대시보드 지원 | - 로그 암호화 및 압축저장 | - 로그 삭제 및 위변조 방지기능 지원 | - 실시간 및 배치로그 수집방식 지원 | - 로그 6개월 이상 보관 가능 및 보관주기 지정과 자동 삭제 기능 지원 | - 시스템 로그 파일의 실시간 분석을 위한 정규화 | - 수집 현황 및 각종 통계(주간 월간 등)와 관련된 대시보드 지원, | 상세내용 검색 가능 | - 오류시 Agent 로그 재전송 | - 위험 이벤트 등 사용자 지정한 내용에 대한 이벤트 발생과 알람 및 | 조회기능을 제공 | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-10 | 요구사항 명칭 | 웹방화벽 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 웹방화벽 | ● 장비 수량 : 1대 | ● 장비 기능 및 특징 | · CPU : 1.5GHz 4Core 이상 | · MEM : 16GB 이상 | · SSD(OS) : 240GB 이상 | · SSD(log) : 1TB이상 | · NIC : 1G Fiber port * 2, 1G Copper port *2이상 | · 전원이중화 | ● 기능 | - OWASP Top 10 및 국정원 웹 서버 8대 취약점 방어 | - HTTP 프로토콜 분석을 통한 비정상 요청(NULL 문자 포함, URL 없음, 호스트 헤더 없음 등)에 대한 탐지 및 차단 | - 세션 기반 공격 탐지 및 차단 기능 제공 | - 서비스 전체가 아닌 페이지 별 부분 탐지 모드 적용 기능 제공 | - 과다 세션 및 다량의 HTTP/HTTPS Slowloris 및 RUDY 탐지 및 차단 | - Web Scanner, Bot 등 비정상정인 웹 접속을 RULE 기반 차단 | - OS command Injection 공격 차단 | - SQL Injection 공격 탐지(sql,Blind.Mass SQL Injection) | - Clickjacking 공격 탐지 (iframe 탐지여부 확인) | - 공격 차단 시 다양한 Follow up Action 설정 지원 | - TLS 1.3 / HTTP 2.0 지원 제품의 모든 기능(정책설정, 로그조회, 바이패스설정 등)을 제어할 수 있는 Web GUI 제공 | - 웹서버의 IP 별 혹은 Domain 별 차별적인 정책 설정 및 관리 | - 별도의 도메인 등록 없이 웹서버 IP/Port 정보만으로 URL 탐지 기능 | - 장비에 원격 접속 시 안전한 암호화 통신(SSH, HTTPS 등) 기능 제공 | - HTTP / HTTPS 트래픽의 대시보드 모니터링 기능 제공 | - In-Line, Reverse Proxy, T.Proxy등 다양한 구성모드 지원 | - 이중화 구성 시, GUI를 통한 이중화 및 동기화 상태 확인 기능 제공 | - SNMP Trap, SNMP agent, SIMS, Syslog 연동 기능 제공 | - Syslog 연동시, 선별적(Rule별) 로그 전송 기능 제공 | - EAL2(웹방화벽) 등급 이상의 CC인증을 획득한 제품 | - 기사용중인 웹방화벽의 정책을 이관 하여야 함 | - 과학기술정보통신부에서 지정한 정보보호제품 성능평가기관의 성능평가결과서와 한국인터넷진흥원이 발급하는 성능평가 결과 확인서를 사업완료 전까지 제출해야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-11 | 요구사항 명칭 | 네트워크 접근제어 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 네트워크 접근제어 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 정책 서버 | 2식 | 센서 | 6식 | Client 라이선스 | 3,000 | ● 장비 기능 및 특징 | - 정책 서버 2식 | · CPU : 3.4Ghz(DualCore) 이상 | · MEM : 8GB 이상 | · HDD : 1TB 이상 | · NIC : 10/100/1000TX *6port 이상 | - 차단센서 중형서버 6식 | · CPU : 2.8Ghz(Dual Core) 이상 | · MEM : 4GB 이상 | · HDD : 500GB 이상 | · NIC : 10/100/1000TX *2port 이상 | [공통사항] | - ARP 기반의 IP/MAC 정보 수집, 차단, 격리, 보호가 가능하여야 함 | - 국가정보원 제품 보안 적합성 검토를 필 한 CC(EAL2) 인증을 받은 | 제품 | - 사용자, 신청자, 승인자 기반의 온라인 IP 신청 기능을 자체적으로 | 제공 | - 필수 SW가 미설치 된 단말에 대하여 네트워크 격리 및 설치 | 유도기능 | - 보안 정책 미 준수 단말에 대한 유연한 정책 | (차단 사유제공/해제/설치 유도/메시지 발송 등)을 설정 기능 지원 | - 윈도우 자동 업데이트 설정 여부 확인 및 강제 설정이 가능해야 함 | - IP관리 뷰를 제공 - 관리자 승인코드를 이용한 Agent 원격 삭제 기능 지원 | - 고객사의 AD와 동기화, 연동지원 | - 관리자 관심 현황에 대해 대쉬보드 기능 제공 | (대시보드 구축은 사업 종료 전까지 발주사와 논의 후 진행) | - 관심 단말 그룹을 위해 관리기능 제공 | - 감사로그 제공 또는 SNMP, SYSLOG를 통한 전달 기능 제공 | - 사용자 PC에 하드디스크 무단 변경 시 네트워크 차단 기능(타 솔루션과 연계하여 구축하여도 됨) | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-12 | 요구사항 명칭 | PC보안 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : PC보안 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | Server Module | 2식 | Client 라이선스 | 2,000 | ● 장비 기능 및 특징 | - 실시간 검사 및 제어, 공지사항 등 관리기능 제공 | - 사용자 보안진단 점수 표기화면 제공, 클라이언트 | - 중앙 관리 기능 제공 | - GS인증 | - 기 사용중인 H/W를 재활용하여 관리서버 구축 또는 신규의 관리서버 | H/W 2식 제공 | - PC백신, 패치관리 제품과 동일회사 제품으로 제공 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-13 | 요구사항 명칭 | PC백신 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : PC백신 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | Server Module | 2식 | Client 라이선스 | 2,000 | ● 장비 기능 및 특징 | - 안티 바이러스, 안티 스파이웨어 기능을 제공하는 통합 된 제품 | - 실시간 시스템 감시 및 보안 서비스 실행 상태 확인 기능 제공 | - 네트워크보안 기능 제공 | - 파일 완전삭제 및 USB 자동검사 기능 제공 | - 백신 중앙관리 서버를 통한 연동 및 일괄정책 설정 기능 제공 | - 국정원 CC 인증 및 GS 인증 제품 | - PC 실시간 검사, 빠른 검사 및 정밀검사 기능 | - 기 사용중인 H/W를 재활용을 하여 관리서버를 구축 또는 신규의 | 관리서버 H/W 2식 제공 | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-14 | 요구사항 명칭 | 패치관리 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 패치관리 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | Server Module | 2식 | Client 라이선스 | 2,000 | ● 장비 기능 및 특징 | - 주요 패치를 포함한 패치관리 및 패치 정보 제공 | - 소프트웨어 관리 및 하드웨어 정보 제공 | - 클라이언트 중앙관리 기능 제공 | - 국정원 CC 인증 EAL3 이상, 요구사항 준수 제품 | - Windows OS, Office, IE 등 MS패치 제공 | - 국정원 권고 패치 제공 지원 | - 백신 소프트웨어, PC보안 솔루션을 통합 관리할 수 있는 기능 제공 | - 기 사용중인 H/W를 재활용을 하여 관리서버 구축 또는 신규의 | 관리서버 H/W 2식 제공 | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-15 | 요구사항 명칭 | 보안 USB 업그레이드 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 보안 USB 업그레이드 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 운영서버 | 1식 | Server Module | 1식 | Client 라이선스 | 1,000 | ● 장비 기능 및 특징 | · CPU : 3.0Ghz(Quad Core) 이상 | · Memory : 8GB 이상 | · HDD : 1TB *2 이상 | · NIC : 10/100/1000TX *2port 이상 | - 외부저장매체 (USB/CD/DVD 등)에 대한 매체제어 기능제공 | (읽기 및 쓰기) | - Bad USB 차단기능 제공 - Windows 10 이상 지원 - Agent 보호기능 제공(무단 삭제 차단기능 제공) - 관리자가 관리자페이지에서 사용자 PC에 설치된 Agent를 삭제하는 | 기능 제공 | - CC인증 제품 - 기 보유중인 보안 USB(1,000개)를 사용 재사용 또는 신규 납품 하여야 한다. | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-16 | 요구사항 명칭 | 인터넷 PC | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 인터넷 PC | ● 장비 수량 : 1,000대 | ● 장비 기능 및 특징 | - 인터넷 PC 규격 | ·CPU : i5 8세대 이상 | ·MEM : DDR4 8G 이상 | ·SSD : 128G 이상 | ·KVM: 망 전환용 Hot-Key 지원 본체 내장형 | ·모니터 입출력: HDMI 2 port 또는 HDMI 1port, DVI 1port 지원 가능 | - HDMI to DVI, DVI to HDMI, DVI to RGB 변환젠더를 제공하여 함. | - 듀얼 모니터가 지원이 되어야 함. | - 기존 사용자 모니터와 연결 및 호환되도록 구성해야함 | - USB포트: 무선/유선 키보드, 마우스 포트만 인식되어야 함. - 키보드 마우스를 제외한 WiFi, Bluetooth 무선 기능은 제공하지 않음. | · 포트; 마이크 및 오디오 포트 제공 | · NIC: 10/100/1000 Base-Tx * 1 port이상 | · 케이블: 모니터케이블 제공 | · OS: 윈도우10 Pro 설치 및 라이선스 제공 | · 복원 솔루션 제공(SSD 탑재 되어야 함) | - 인터넷망 연결을 위해 도입되는 사용자 미니 PC 세부 내역 | ·설치된 미니 PC는 인터넷 망에 접속하도록 구현 | - 고객사의 AD와 동기화, 연동지원 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-17 | 요구사항 명칭 | 프린터 서버 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 프린터 서버 | ● 장비 수량 : 130대 | ● 장비 기능 및 특징 | - USB 2.0 2Port, 25핀 패러럴 1Port, 10/100Mbps 1Port | - DHCP 클라이언트 지원 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-18 | 요구사항 명칭 | 백본스위치 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 백본스위치 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 백본스위치 | 1개 | 10G스위치 | 7개 | GBIC 10G | 26개 이상 | GBIC 1G | 250개 이상 | * 10G스위치는 백본스위치로 교체하는 경우 성능향상에 따라 GBIC 10G 모듈의 개수가 줄어들 수 있음 | [백본스위치] | L3스위치 가급(층간백본) (국가정보자원관리원 정보자원 기술기준 NIRS-2019-1) | 예외사항 | - slot : 5slot 이상 | - 스위치용량: 1.4Tbps 이상 | - 포워딩 속도 900Mpps 이상 | - 10G FullWire 120포트 이상 지원 | - 10G 5port이상 제공 | - 10/100/1000base-tx 40port이상 제공 | - 1000base-SX -24port 이상 제공 | - 라우팅 프로토콜 제공 : Static, OSPF, BGPv4, BFD(Static, OSPF, BGPv4)지원가능 | [10G스위치] | 데이터센터스위치 다급(국가정보자원관리원 정보자원 기술기준 NIRS-2019-1) | 예외사항 | - 포워딩 속도 900Mpps 이상 | [공통사항] | - 백본스위치 구성에 있어 상기 사양 이상의 제품으로 구성하여야 하며 제품에 따른 GBIC의 개수 등은 네트워크 구성에 이상이 없도록 제안사의 비용으로 구축하야여 함 | - 제안되는 장비는 보안기능 시험결과서를 제출 하여야 하며, 하자보수 기간에 유효기간이 종료시 , 보안기능 시험결과서 재인증 또는 인증 신규 장비 교체 확약서를 제출 하여야 한다. | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-19 | 요구사항 명칭 | L2스위치 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : L2스위치 | ● 장비 수량 : 90대 | ● 장비 기능 및 특징 | L2스위치 다급(층간백본) (국가정보자원관리원 정보자원 기술기준 NIRS-2019-1) | [예외사항] | - 전원 단일화 구성 가능 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-20 | 요구사항 명칭 | 망연계용 L4스위치 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 망연계용 L4스위치 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 대형 L4스위치 | 4식 | 장비 기능 및 특징 | [대형 L4스위치] | - Throughput : 16Gbps 이상 | - 동시세션 : 17,000,000 이상 | - 10G SFP+ 16 Port 이상 | - 전원 이중화 | [공통사항] | - SLB/FWLB/VPNLB 등 다양한 부하분산 동시 기능 제공 | - RR, Hash, LC 등의 부하분산 알고리즘 기능 제공 | - Active-Standby, Active-Active 이중화 기능 제공 | - STP / RSTP / MSTP의 Spanning Tree protocol 기능 제공 | - SNMP v2/v3, Telnet, SSH, HTTPS 관리 기능 제공 | - Port Mirroring 및 Trunking 기능 제공 | - 국내용 CC인증 (PP준수) 또는 국정원 보안적합성 검증 지원 또는 인증 시험기관으로부터‘보안기능 시험결과서’를 발급가능한 제품 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-21 | 요구사항 명칭 | EMS (Enterprise Monitoring System ) | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : EMS | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 운영서버 | 2식 | EMS 프레임워크 | 2식 | ● 장비 기능 및 특징 | 구 분 | 라이선스 수량 | 용도 | 비고 | 프레임워크 | 2식 | 업무망 | /인터넷망 | 내 외부 망 분리 | SMS | (서버관리) | 80대 | VM, 물리서버 | 수량 내에서 라이선스 활용가능 (이전설치, 재설치 등) | 단. 유상 유지보수 보전 조건임 | NMS | (네트워크 관리) | 250노드 이상 | 관제대상 | 네트워크 장비 | 최소 백본에서부터 각 건물 층간 메인 L2까지는 확인되어야 함 | FMS | (기반시설 관리) | UPS 5대 | 항온항습기 5대 | 자동소화장비 2대 | 기반시설 관제 | SNMP 지원 장비 대상임 | URL 체크 | 연관 홈페이지 대상 일체 | 홈페이지 | 속도 체크 | 통합대시 | 보드 | 3면 | 1. 지역별 구성 (내/ 외부망 구분) | 2. 랙 실장도 (서울 전산실 기준) | 3. 통합 대시보드 (내외부망 통합) | * 대시보드 시안은 | 발주사와 협의하여 | 디자인 작업 진행함 | ● 설치 조건: | - 해당 운영 장비는 가상머신으로 발주사에서 제공 | - 대시보드 화면 구성 (사업종료 + 12개월 이내, 1회 구성 변경 가능) | - Topology Map 복사 및 다중 Topology Map 구성(오토디스커버리 기능) | - 네트워크 노드 구성 및 테스트 운영은 망분리가 종료되는 시점으로부터 7일 안에 완료 해야 함. | - 통합 대시보드에는 내, 외부망이 동시에 통합적으로 볼 수 있어야 함. | ● 현재 사용 중인 제품에 대해 최신 인증 받은 버전의 제품으로 업그레이드로 제공할 수 있으며 상기 요구사항을 만족하여야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-22 | 요구사항 명칭 | 네트워크 공사 | 요구사항 | 세부내용 | ● 대상범위: 본원 외 13개 분원, 분소 | ● IP체계변경: 업무망/인터넷망 모든 시스템 | ● 공사 조건: | - 본원 외 13개 분원 및 분소를 전수 조사하여야 함 | - 현황 분석 및 설계 보고 후 작업에 착수하여야 함 | ● 공사 범위: | - UTP케이블 : 2,875노드(업무망, 인터넷망) | - 광케이블 : 3식(본원, 서울, 안산)(필요시 업무망 포함) | - 통신 RACK : 59개 (600*750*2000), (600*1000*2000 일부포함) | - 광점퍼코드 : 1G LC TYPE 250개(장비간 연결), (10G LC TYPE 포함) | ● 공사 내용 | - 각 호실 별로 업무망 및 인터넷망 UTP케이블을 포설하여야 함 | - 사무실 내에 기둥을 이용하여 케이블을 포설하고 아웃렛을 설치하여 | 야 함 | - 케이블 포설에 따른 From To가 기록되어야 하며, 라벨링 되어야 함. | - 기둥에 PVC 사가몰드로 고정하며, 케이블을 수용할 수 있는 자재를 | 선정하여야 함 | - UTP 케이블은 업무망과 인터넷망을 색깔로 구분하여 포설하여야 함 | - 층 내에(사무실, EPS실) 있는 모든 케이블 및 네트워크 스위치를 철거 | 하여야 함 | - 광케이블은 인터넷망과 업무망이 구분되어야 함 | - 제안사에서 제안하는 네트워크 구성에 따라 추가 포설하여야 함 | - 광케이블은 전산실에서 각 층별 EPS실까지 포설하는 것을 원칙 함 | - 광/UTP 케이블 포설시 식별이 가능하도록 식별표를 부착하여야 함 | - Office Cord는 Outlet과 PC 사이를 연결하는 케이블로서 Patch Cord 형태로 설치하여야 하며 노출부분은 현장 감독관과 협의 하에 시설 | - 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 하고 제작사의 설치사양에 따라야 함 | - 케이블 포설시 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 | 함 | - 광 분배함 설치는 19″Rack에 실장 할 수 있도록 하며, 패치코드를 사용하여 네트워크 장비와 연결하여 사용토록 구성 | - FDF 설치 시에는 함체 내에 인식표를 부착하여 유지보수가 용이 | 하도록 하여야 함 | - 전원 케이블과 간섭이 없이, 분리되어 포설되어야 함 | 산출물 | ● 전산실 배선도 | ● 전산실 선번장 | ● 층간 네트워크 구성도 | ● 건물 네트워크 구성도 | ● 전체(본원, 분원, 분소 등) 네트워크 구성도 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-23 | 요구사항 명칭 | 전산실 개선 사항 | 요구사항 | 세부내용 | [현황분석 및 재배치] | ● 정보시스템 자원 현행화 | - 재배치 대상 정보시스템의 구성 및 장비별 세부 현황 | - IP주소 파악 및 Cable 현황(UTP, 광케이블 등) | - 시스템 전원 Cable 및 소켓현황 | - 재배치 장비 설치를 위한 통합 선번장 작성 | - 서버실 상면 배치도, RACK별 장비실장도 | - 재배치 장비에 대한 정밀실사 및 Labeling 작업 | ● 정보 시스템 재배치 | - 통신장비, 보안장비 및 시스템 장비 등이 운영 및 관리가 용의하도록 | 재배치 하여야 함 | ● 정보 시스템 공사 | - UTP 케이블은 장비간 모든 UTP케이블은 CAT’6로 포설하여야 함 | - 광점퍼코드는 장비간 모든 광케이블은 1G, 10G를 구분하여 라벨링 | 하고, 포설하여 야 함 | - 트레이는 이중마루 바닥에 높이를 고려하여 신설하여야 하며, 장비 간 | 에 케이블을 모두 수용할 수 있는 넓이로 설치하여야 함 | - 트레이는 통신과 전기를 구분하여 신규 설치하여야 함 | - 전원 케이블은 TFR-4SQ 3C를 포설하여야 함 | - 전원 케이블 종단은 콘센트 및 리셉터클로 마감하여야 함 | - RACK 전원은 이중으로 포설하여 장비 이중화 전원을 확보하여야 함 | - 전원 케이블은 신규트레이에 포설을 기본으로 하며, 부득이하게 트레 | 이를 벗어날 경우 후렉시블 배관을 사용하여 케이블을 보호하여야 함 | - 모든 케이블(UTP, 광, 전원 등)에 시작 및 끝단은 식별(Labeling)이 가 | 능해야 함 | - 전산실 내부 바닥에 누수형 감지 센서를 설치하여야 하며, 누수 발생 | 시 누수지점이 거리로 표기 되어야 함 | [전산실 내부 공사] | ● 서울 전산실 CCTV 설치 | - 기존 CCTV 고장 또는 미 작동, 인터페이스가 작동하지 않을 경우, | 신규 구축, 구성되어야 함. | - 서버/통신 랙 재배치에 따른 카메라 위치를 변경하여야 함. | - CCTV 레코드 데이터가 정상적으로 저장. 조회 될 수 있도록 함 | ● 바닥공사(87㎡) | - 기존 바닥마감재를 철거하고 이중마루 판넬을 모두 교체 하여야 함 | - 바닥 마감재 타공부분은 케이블 손상을 보호하기 위해 마감재를 | 부착하여야 함 | - 이중마루 바닥재는 우드판넬로 견고성과 내진성이 우수한 제품으로 | 제안하여야 하며, 정전기 방지 타일을 부착하여야 함 | ● 벽체공사 | - 전산실 칸막이 벽체는 기존 벽체를 철거하고, 바닥부터 천정까지 밀 | 폐될 수 있도록 벽체를 설치하여 전산실 내 소음이 사무실내로 유입 | 되지 않도록 고려하여야 함. | - 전산사무실에서 전산실 관제가 가능하도록 투명강화유리를 설치 | 하여야 함 | - 전산실 창문측은 경량벽을 설치하여 외부환경 차단하도록 하며, | 전산실 내부는 친환경 도료로 도장하여 깨끗한 환경을 조성하여야 함 | - 전산실 주 출입구는 양개 스틸도어를 설치하여야 하며, 경사에 따른 | 경사로를 마감하여야 함 | ● 도어락 | - 전산실 주 출입구는 멀티 바이오 인식 도어락이 설치되어야 함. | - 지문 인식이 되어야함. | - 사원증 NFC를 이용하여 도어락을 오픈 할 수 있어야 함. | - 원격 오픈 외부에서 앱을 이용해서 도어락을 오픈 할 수 있어야 함. | - 도어락 출입 상황 알림 기능(로그 저장)이 있어야 함. | - 상시 방문자 및 일회성 방문자를 설정 할 수 있어야 함. | ● 천정공사((87㎡) | - 기존 노후된 천정은 철거하여 신규 마감을 설치하여야 함 | - 기존 천정형 에어컨은 철거 한 후 천정 보수 및 마감하여야 함 | - 기존 조명은 RACK 재배치를 고려하여 재설치하여야 함 | - 천정 공간을 효율적으로 사용하기 위한 제안, 항온 항습기 및 자동 소화 장비의 성능에 맞는 제안 및 추가 설치되어야 함. | ● 장비 보관장 | - 기존 장비 및 서류 등 기타 집기를 보관하기 위한 경량랙 4개 이상 | (1200*500*2000mm)와 책장 8개 이상 (800*350*600) 우드로 설치하여야 함 | - 보관 장비의 무게를 고려하여 내구성이 우수한 제품으로 선정하여야 | 하며, 책장은 도어형태로 설치하여야 함 | - 추가 책장 필요 시, 맞춤형으로 납품 할 수 있어야 함 | ● 콘솔실 공간 | - 전산실 인접한 외부 공간 활용에 있어서, 외부 인원 및 점검자가 | 장비를 제어할 수 있는 공간이 마련되어야 함. | - 콘손실 주 출입문은 사원증 태그 방식 도어락이 있어야 함 | - KVM을 통한 서버에 접속할 수 있는 모니터, PC 환경을 제공하여야 함 | ● 서버 랙 교체 | - RACK은 서버 랙으로 통일하여 신규로 설치하여야 하며, 추가 필요에 대한 수량은 제안사가 부담해야 함 | (600*1000*2000) | - 서버 랙 교체시 발생되는 서버간의 이동은 사전 발주사와 의하여야 함. | ● 전원 공급 및 전력 공사 | - 본원 및 분원, 분소의 전력 실측 후, 필요에 따라 분전함 증설 또는 라인 추가 설치하여야 한다. | - 통신선과 반드시 간섭 없이, 분리 설치되어야 함. | ● 결과물 보고 | - 수행사는 납품하는 전산자원 설치 및 전원·통신케이블, 각종 설비구축 등에 대한 케이블 배선도(회로 계통도), 자재 내역서, 테스트, 인수인계, 설치 결과보고서 등 모든 산출물을 제출 하여야 함 | - 모든 서버 랙에 대해 사용용도 및 장비 스팩, 도입 날짜, 도입 가격 담당자(정, 부)이 서버 정면에 라벨링 되어 있어야 함 | - 자세한 내용은 자산번호와 연동하여 서면으로 확인될 수 있어야 함. | ● 기타 | - 제안사는 이 외에 전산실 개선 사항이 있을 경우 방안을 제시할 수 | 있어야 함 | - 산출물의 내용이 지속적인 갱신이 필요 할 경우, 발주사와 협의하여 | 파일 형태로 제공하여야 함. | (관련 시스템 반영 또는 import 가능한 파일(csv, xlsx 등)로 제공) | 산출물 | ● 정보시스템 자원 현행화 실사 결과보고서 | ● 전산실 환경 구성도 | ● 전산실 랙 구성도 | ● 전산실 네트워크 구성도 | ● 전산실 운영 매뉴얼 | ● 전산실 배선도 | ● 전산실 선번장 등 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-24 | 요구사항 명칭 | Active Directory 구축, 설계, 이행 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : Active Directory | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 물리 운영서버 | 외부망 2식, 내부망 2식 | Active Directory 이행 솔루션 | 내부망 1식 | 인사연동 솔루션 | 내부 1식, 외부 1식 | Windows Server 2019 lic. | 4식 | 내부망 PC | 자동 이행 1,000식 제공 | ● 기능 및 특징 | - Rack type 방식 | - CPU : Intel Xeon 2.5GHz 8Core 2P | - MEM : DDR4 32GB | - HDD : SAS 2.5inch 15K 300GB * 2 이상 | - NIC : 1G Base-Tx 4port 이상 | - power : 전원 이중화 | [공통사항] | - 고가용성이 보장되는 시스템 이중화 지원 | - AD 서버 복제 기능으로 동일한 정보 제공 | - AD 기반 DNS 서비스 제공 | - 표준 통합 디렉토리 제공 및 LDAP지원 | - 인증되지 않은 사용자로부터 사내의 정보를 보호 | - 사용자 별/그룹별/조직 별 권한 관리 | - AD 인프라에 연결된 모든 Network Resource를 체계적으로 관리 | - 사용자 계정 정보, 컴퓨터 정보를 중앙에서 확인 및 관리 | - AD 정책을 이용하여 암호정책, 감사정책, 시스템 서비스 제한, 사용자 | 권한 제어 정책 등 다양하게 사용자를 보안 강화 | - 제안판 설정, 네트워크 설정, 시스템 설정, Windows 구성 요소 설정, | Windows 방화벽 설정 등 중앙에서 클라이언트 PC 제어 | - 로그온/로그오프, 시작/종료 스크립트를 활용 가능 | - 이행을 로그온/로그오프, 시작/종료 스크립트를 활용 가능 | - 이행 연동 솔루션 운영은 가상화 서버를 발주사에서 제공 | [Active Directory 이행 솔루션] | ● 솔루션 기능 | - PC의 도메인 이행을 용이하게 할 수 있는 기능 제공 | - 사용자들의 기존 업무환경은 도메인 적용 후에도 동일하게 유지 (PC 기존 내문서, 바탕화면, 아웃룩 설정, 프린터 설정 등) | - 최신 Windows OS(Windows 10)는 물론 x64 윈도우 운영체제의 이행 | 지원 | - 명명규칙에 의해 PC 이름을 자동 설정 기능 제공 | - OS 버전, 네트워크 환경 등 이행 요건을 사전 점검 후 이행 지원 | - PC 이행에 관한 기술적, 관리적 사항에 대해 구체적 제안 필요 | - 이행 성공률 99% 이상 제공하는 이행 도구 제시 | ● 외부망 PC는 수동 이행될 수 있도록 함. | [인사연동 솔루션] | ● 솔루션 기능 | - User 객체 관리(생성, 수정, 삭제, 이동, 속성 변경) | - Contact 객체 관리(생성, 수정, 삭제, 이동, 속성 변경) | - Group 객체 관리(생성, 수정, 삭제, 이동, 속성 변경, User 및 Group | 멤버쉼 관리) | - OU 구조 관리(생성, 수정, 삭제, 이동, 속성 변경) | - HR의 조직(부서) 구조와 동일하게 계층적으로 OU를 구성하고 조직 | 구성원을 해당 OU에 사용자 객체로 생성 | - 직원의 신규 채용 및 퇴사, 부서 이동 시 자동 반영 | - 사용자 정보 변경의 자동 업데이트(직급, 부서, 주소, 전화, 이메일, | 등) | - 조직구조 변경 시 시스템에 자동 반영(생성, 삭제, 이동) | - 조직구조 세부정보 자동 업데이트 | - 다중 인사DB 환경 지원 – 여러 인사 DB에 존재하는 인사 정보를 통 | 합하여 AD 객체를 생성. | - 그룹웨어 등 다양한 Target 시스템 지원도 가능 | - 다중 Active Directory 환경 지원 – 동일한 AD 객체를 여러 AD | Server에 생성, 인사 정보를 여러 AD Server에 분산 생성 | - Exchange Mailbox 생성 및 Disable 지원 | - Live Messaging 활성화 지원 | - 인사 연동 주기 설정 가능(시간, 일, 주, 월 등) | - 작업 로그 기록(작업 성공 여부 및 대상 객체 로깅) | - 다양한 운영체제 지원(Windows 2012, 2016, 2019) | - ODBC 인터페이스를 제공하는 DBMS 지원(Oracle, SQL Server 등) | [각종 기관 솔루션] | ● 신규 도입 보안 솔루션 | - AD 적용이 될 수 있도록 협의, 설정, 기능 제공 | ● 기 운영 보안 솔루션 | - AD 적용이 될 수 있도록 협의, 설정, 기능 제공 | ● 그 외 솔루션 | - AD 적용이 될 수 있도록 협의, 설정, 기능 제공 | 산출물 | ● AD 컨설팅 결과보고서 | ● AD 연동을 위한 개발자 매뉴얼 | ● 시스템 구성도 | ● AD 관리자 매뉴얼 | ● AD 수행 결과 보고서 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-25 | 요구사항 명칭 | 웹메일 서버 및 메신저 서버 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 웹 메일 및 메신저 서버 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 웹 메일 운영 물리서버 | (메신저 운영 서버) | 내부망 2식, 외부망 1식 | Exchange 2019 license | 내부망 2식, 외부망 1식 | Skype 2019 license | 내부망 1식, 외부망 1식 | OS: windows server 2019 | 내부망 2식, 외부망 1식 | MS-SQL server 2019 lic. | 8 core | ● 내부망 서버 하드웨어 사양 (2식 – 이중화 active-active) | - Rack type 방식 | - CPU : Xeon-Platinum 8270 2.7GHz/26-core 2P5 2C | - HDD : 2.5inch SSD (2 * 1TB) 이상 | - MEM : DDR4 768GB 이상 | - NIC : 10G Base-Sx 4port 이상 | - HBA : 16Gb 2P HBA * 2 | - power : 전원 이중화 | - DVD-ROM | - KVM Adapter & FC Cable | (제조사 보증기간 :24시간 * 7일 * 3년) | ● 외부망 서버 하드웨어 사양 (1식 – 이중화 하지 않음.) | - Rack type 방식 | - CPU : Interl Xeon 2.5GHz 8Core 2P | - MEM : DDR4 128GB | - HDD : 960GB 2.5inch SSD x 2 | - NIC : 10G Base-Sx 4port 이상 | - power : 800W RPS (이중화) | - DVD-ROM | [공통사항] | - AD 인프라 기반의 연동을 통한 협의 가능한 시스템 | - 고가용성이 보장되는 시스템 이중화 지원 | - 사용자 모두 보안 접속 가능한 시스템 인프라 구축 | - Mail Database를 여러 개 분리해서 구성 | - Mail Database 별 다양한 정책 설정 | - 최신 Windows OS 및 Office(Outlook) 지원 | - PC, Notebook, Mobile, Pad 등 다양한 장치에서 연결 제공 | - Mobile 장치 분실에 대한 Mobile 초기화 정책 기능 | - 관리자 승인을 통한 Mobile 연결 기능 | - Outlook, Web, Mobile 등 다양한 방식과 다양한 브라우저 지원 | - 다양한 활용의 일정관리 구성 (회의실, 공용 리소스 장비 등) | - 불필요한 메일, 잘못된 메일 발송을 실수 방지 메일 팁 기능 | - 인터넷 망에서 받은 메일을 망연계로 제공 가능 | - 망연계에서 제공된 메일을 웹메일에서 외부로 발송 가능 | - 운영 관련 교육 쿠폰 제공 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-26 | 요구사항 명칭 | 웹 메일 L4스위치 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : L4스위치 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | L4스위치 | 1식 | ● 장비 기능 및 특징 | - Throughput : 16Gbps 이상 | - 동시세션 : 17,000,000 이상 | - 10G SFP+ 16 Port 이상 | - 전원 이중화 | [공통사항] | - 보안적합성 검증 통과 제품 | - 포트미러링 기능 제공 | - SLB, FWLB, VPNLB, GSLB, WCR 부하분산 제공 | - L7 서버부하분산 및 L7캐시서버 부하분산 기능 제공 | - 압축/ 캐싱 기능 제공 | - 각 서비스별 독립적 세션정보 관리 및 선택적 삭제 | - CC인증 제품 또는 보안적합성 검증 통과 제품 | - 포트미러링 기능 제공 | - SLB, FWLB, VPNLB, GSLB, WCR 부하분산 제공 | - L7 서버부하분산 및 L7캐시서버 부하분산 기능 제공 | - 압축/ 캐싱 기능 제공 | - 각 서비스별 독립적 세션정보 관리 및 선택적 삭제 | - IPv4 / IPv6 혼용 부하분산 기능 제공 | - 장비 이중화(Active-Active, Active-Standby) 구성 및 Fail-Over 기능 | 제공 | - 동일 서비스에 대한 Source IP별 부하분산 기능 | - Hot-Swap 기능 제공 | - 내부망 웹 메일 서버와 연결되어야 함 | 요구사항 분류 | 시스템장비구성 요구사항 | 요구사항 ID | ECR-27 | 요구사항 명칭 | 운영 서버 및 부품 | 요구사항 | 세부내용 | ● 장비 품목 : 기타 운영 서버 | ● 장비 수량 : | 구 분 | 수량 | 내부망 ECM WAS 서버 | 3식 (서울, 안산, 진주 각 1식) | 내부망 ECM DB 서버 | 3식 (서울, 안산, 진주 각 1식) | 내부망 인터넷 디스크 서버 | 3식 (서울, 안산, 진주 각 1식) | 외부망 가상화 서버 | 2식 | 유해차단 NIC | 2식 | ● WAS 서버 하드웨어 사양 | - CPU: Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor(Max 2 Qty) | - Memory : 32GB (2x16GB) DDR4-2666 Registered Smart Memory(24 DIMMs) | - NIC : Embedded 1Gb Ethernet 4-port Adapter | - Storage : Smart Array P408i-a/2GB 2G SAS ModularController | Internal : 8 SFF HDD Bays | - Optical Drive Bay : Optional Display Port/USB/Optical Drive BlankKit | - Power Supply : 500W Flex Slot Platinum Hot Plug LowHalogen Power Supply Kit | - 32GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit | - 1TB SAS 15K SFF SC DS HDD | - 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | ● DB 서버 하드웨어 사양 | - Processor : Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) | Processor(Max 2 Qty) | - Memory : 32GB (2x16GB) | DDR4-2666 Registered Smart Memory(24 DIMMs) | - Network Controller : Embedded 1Gb Ethernet 4-port Adapter | - Storage Controller : Smart Array P408i-a/2GB 2G SAS ModularController | - Internal Stroage : 8 SFF HDD Bays | - Optical Drive Bay : Optional Display Port/USB/Optical Drive BlankKit | - Power Supply : 500W Flex Slot Platinum Hot Plug LowHalogen Power Supply Kit | - 32GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit | - 1TB SAS 10K SFF SC DS HDD | - 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | ● 내부망 디스크 서버 하드웨어 사양 (서울) | - CPU : Intel 2.1GHz 8core | - RAM : DDR4 64GB | - HDD(OS) : SAS 300Gb * 2ea(RAID1) | - Dual Power | ● 내부망 디스크 서버 하드웨어 사양 (안산) | - CPU : Intel 2.1GHz 8core | - RAM : DDR4 64GB | - HDD(OS) : SAS 300Gb * 2ea(RAID1) | - HDD(DATA) : interntal Disk usable 10TB * 6 (RAID1) | - Dual Power | ● 내부망 디스크 서버 하드웨어 사양(진주) | - CPU : Intel 2.1GHz 8core | - RAM : DDR4 64GB | - HDD(OS) : SAS 300Gb * 2ea(RAID1) | - HDD(DATA) : interntal Disk usable 10TB * 6 (RAID1) | - Dual Power | ● 가상화 서버 하드웨어 사양 | - CPU : Intel 2.1GHz 16core | - RAM : DDR4 256GB | - HDD(OS) : 300GB – SAS*2ea(RAID1) | - NIC : 1G Base-sx 2port 이상 x 3 | - HBA : 16G 2P HBA x 3 | - Dual Power | ● NIC 모듈 | - 설치되어 있는 유해사이트차단시스템의 NIC 모듈을 10GB를 지원하는 모듈로 업그레이드 하여야 함 | [공통사항] | - 내외부망 서버팜 네트워크 연결 | - 스토리지 연결 후 마감 | 2) 기능 요구사항 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 | 요구사항 ID | SFR-01 | 요구사항 명칭 | 네트워크 분리를 위한 기반시설 | 요구사항 | 세부내용 | ● 시험원 지침에 준수하여 시공하여야 하며 기반시설 중 인사사고 및 각종 사고에 대하여는 현장대리인을 통하여 즉시 감독관에게 보고하여야 하며 시공사가 전적으로 책임져야 함 | ● 현장 환경 상 시공이 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독관과 협의한 후 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하며 발주기관에게 서면보고 하여야 함 | ● 기반시설 중 전원 등 위험요소에 유의하여 시공하여야 하며 시공자의 부주의로 인한 관리소홀 등에 대하여는 사업자가 전적으로 책임을 져야 함 | ● 네트워크 분리 기반시설로 말미암아 기존 설비에 손상이 있어서는 안되며, 침해가 없도록 시설하여야 함 | ● 시설된 케이블에 대한 설치과정 및 조정내용을 제출하여야 하며, 기반시설 공정과정에 대한 근거자료는 사진 또는 영상기기 등을 이용할 수 있음 | ● 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입 전에 견본을 감독관에게 제출하여 사용 승인을 받은 후에 사용하여야 함. 다만, 감독관이 견본의 제출이 곤란하다고 판정하는 품목에 대하여는 제작사의 카탈로그를 제출하여 승인을 받을 수 있음 | ● 기반시설 시공자는 충분한 예비조치 및 안전관리를 하여야 하며 인명 및 장비 피해 발생 시 시공자가 책임을 져야 함 | ● 본 제안요청서에 누락된 자재 등은 시공자 부담으로 시공, 시공 품질 향상을 위해 감독관과 사전에 협의하여야 하며, 필요 시 적절한 접지시설을 하여야 함 | ● 케이블 작업은 UTP 케이블(Cat.6)을 이용하여 시설함 | ● 업무용 UTP케이블은 신규 케이블 포설 후 모두 철거 하여야 함 | - 철거대상: RACK, 광케이블, UTP케이블 등 | ● 업무용과 인터넷용 LAN에 시설되는 케이블은 상호색상을 구분하여 시설 | ● 배선작업 중 절단된 선은 제거하고 새로이 배선 시공하여야 함 | ● Patch Cord는 네트워크 장비와 Patch Panel 간에 접속되어 사무실 내의 클라이언트들의 위치 변화에 신속하고 간편하게 조치할 수 있는 형태로 시설되어야 함 | ● Office Cord는 Outlet과 PC 사이를 연결하는 케이블로서 Patch Cord 형태로 설치하여야 함. 노출부분은 미관을 고려하여 전량 몰딩 처리 | ● 광케이블의 설치 | - 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 하고 제작사의 설치사양에 따라야 함 | - 케이블 포설시 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 함 | ● 광 분배함의 설치 및 커넥터 취부 | - 광 분배함의 설치는 19인치 Rack에 실장 할 수 있도록 하며, 광 패치코드를 사용하여 네트워크 장비와 연결하여 사용토록 구성 | ● UTP 케이블 접속 | - RJ-45 Modular Jack Plug에 연결할 때는 8핀 Modular Tool을 사용하여 연결하며, 케이블 피목을 플러그로 압착하여 잭과 케이블이 단단히 고정되어야 함 | ● 케이블 포설 및 여유도 | - 관로 내 포설할 때 케이블이 꺾이거나 피복이 벗겨지지 않도록 하여야 함 | - Outlet 종단에 케이블 연결 시 충분한 여유를 두어 향후 재접속이나 변경 시에도 사용할 수 있도록 .하여야 함 | ● FDF 설치 시에는 함체에 인식표를 부착하여 유지보수가 용이하도록 하여야 함 | ● 인터넷망 광케이블은 신규로 포설 하여야 함 | - 일부 분원에 업무망 광케이블을 포설하여야 함 | - 일부 구간은 지중(맨홀)으로 포설하여야 함 | ● 모든 케이블은 식별이 가능하도록 라벨을 부착하여야 함 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 | 요구사항 ID | SFR-02 | 요구사항 명칭 | 장비 설치 및 재배치 | 요구사항 | 세부내용 | ● 기존 시스템 재배치 | - 발주기관이 보유한 망에 대한 분석을 진행하고 망 구분별로 기존 보유 중인 장비에 대한 재활용 방안 제시 및 최적 배치 | ● 장비 설치 | - 시스템 상세설계도 및 설치환경, 시험계획 등 사업수행계획서에 포함하여 작성, 제출, 승인받아야 함 | - 지정 장소에 계약 품목을 설치, 별도의 비용을 청구하지 않음 | 요구사항 분류 | 기능 요구사항 | 요구사항 ID | SFR-03 | 요구사항 명칭 | 시스템 구축 | 요구사항 | 세부내용 | ● 망분리 체계 구축 전 각 업무시스템 접속의 장애가 발생하지 않도록 사전 대책을 강구하여야 한다. | ● 망분리 환경의 보안강화를 위해 시험원에서 기 보유중인 보안장비에 대한 활용방안을 제시하여야 한다. | ● 분리된 업무망과 인터넷망 구간의 자료 교환은 망연계시스템을 통하여 업무 연동이 되어야 하며, 기존 성능이 유지․보장되어야 한다. | ● 메일은 내․외부 메일과 연동될 수 있도록 방안을 제시하여야 하며, 기타 필요한 기술지원을 수행하여야 한다. | ● 업무 및 인터넷 영역 간 상호 접근통제 및 업무 트래픽과 인터넷 트래픽이 분리되어야 한다. | ● 인터넷 단말 PC에서는 국내 외 은행과 금융거래, 증권, 범정부 민원사이트 등의 사용에 문제가 없어야 한다. | ● 인터넷 단말 PC도 업무영역과 동일한 수준의 보안체계를 유지하여야 하며, 필요시 시험원에서 사용 중인 사용자 단말용 보안SW가 설치되어야 한다. | ● ※ 백신, PMS Agent, 매체제어 Agent, 자료저장방지 솔루션 등 | 3) 보안 요구사항 | 요구사항 분류 | 보안 요구사항 | 요구사항 ID | SER-01 | 요구사항 명칭 | 보안정책 및 지침 준수 | 요구사항 | 세부내용 | • 국가 정보보안 기본지침, 국가․공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인 등 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 | - 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원, 산업통상자원부 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함 | 요구사항 분류 | 보안 요구사항 | 요구사항 ID | SER-02 | 요구사항 명칭 | 사업 수행에 대한 보안대책 수립 및 준수 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사업수행 중 정보유출 등 보안사고 발생 시 책임을 져야 함 | ● 사업 계약단계 보안대책 수립 | - 사업 수행 계획서에 자료‧인원‧장비‧네트워크 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부계획을 우리기관 보안관리 및 본 사업 보안대책을 반영하여 구체화하여 수립 | - 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서를 제출 | - 누출금지 대상정보 등 자료‧장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 용역 계약서와 별도로 비밀유지계약서를 체결하여야 함 | ※ 정보누출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참자자격 제한 등 제재 조치 | ● 참여인원에 대한 보안관리 | - 용역사업 참여인원은 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서, 개인정보 위탁 보안서약서 제출 | - 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 주관기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용, 누출금지 대상정보 및 정보누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 보안교육 실시 | - 사업수행 중 주관기관의 정기적인 보안점검에 성실히 응하여야 함 | ● 자료에 대한 보안관리 | - ‘누출금지 대상정보’는 반드시 ‘자료관리 대장’에 인계자‧인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료 회수 | - 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 보안담당관이 지정한 PC에만 저장‧관리하고 사업담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공‧대여‧열람 금지 | - 매일 퇴근시 주관기관이 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 사무실 시건장치가 된 보관함에 보관 | ● 사무실‧장비에 대한 보안관리 | - 용역사업 수행 장소는 CCTV‧시건장치 등 비인가자의 출입통제 대책 | 마련 | - 상주인력에 대해서는 정보보안 S/W(바이러스 백신, 보조기억매체제어 등) 설치를 통해 우리기관 직원과 동일한 수준의 보안 통제를 적용 | - PC는 부팅 패스워드, 운영체제 패스워드, 화면보호기 패스워드를 설정해야 하며, 공유폴더 감시, 운영체제 업데이트, 백신 최신패치 등 상시점검 및 악성코드 감염 차단을 위한 저장매체 자동 점검이 될 수 있도록 설정 | - 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출‧입시 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리대장에 반드시 기록 | - 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하고 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 보안담당관의 승인하에 사용 | - 용역사업자는 수행 장소에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하여 사업 담당자에게 결과를 보고 | ● 응용프로그램 보안관리 | - 모든 어플리케이션에 사용자 계정/패스워드 설정 | - 최신버전으로 업그레이드 및 보안패치 실시 | - 개발서버에서 개발 및 전체 테스트 후 운영시스템 적용 | - 권한을 주기적으로 확인하여 불필요한 권한 삭제 | - 사업결과물은 취약점 진단프로그램으로 검증 | • 사업 완료시 보안관리 | - 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성‧관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기 | - 주관기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지 | - 사업 완료 후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출 | - 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출 | • 시스템 설치 등 구축사업 관련업무 수행으로 전산정보센터에 출입하고자 하는 자는 비정기적 출입자 또는 비상주자라고 하더라도 신원조사를 실시할 수 있으며, 이에 응하여야 함 | 산출정보 | ● 보안관리 계획서, 자료 관리대장, 반출입 관리대장, 비밀유지계약서, 보안서약서(대표) | 요구사항 분류 | 보안 요구사항 | 요구사항 ID | SER-03 | 요구사항 명칭 | 참여인력에 대한 보안관리 | 요구사항 | 세부내용 | ● 설치하고 바이러스 백신 설치 및 감염 여부를 확인하는 등 내부사용자 PC 보안사항을 준수해야 함. | ● 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지함 | ● 반입된 노트북 및 PC는 사업 종료 시까지 반출 금지하여야 하며, 외부 반출이 필요한 경우 반출 사유 및 승인 여부 등을 문서로 관리 | ● USB 및 외장하드 등의 개인소유 보조기억매체 사용 금지하며, 필요시에는 등록된 보안USB를 사용하고 수량을 제한 | ● 사업 종료 및 사업 참여 인력의 투입해제 시 노트북, PC, 보조기억장치 등은 복구 불가능한 포맷 기법으로 포맷한 후 반출 | ● 그 외 사항은 시험원 정보보안 관리지침에 따름 | 산출정보 | ● 보안교육 자료 및 대장, 보안서약서(개인) | 요구사항 분류 | 보안 요구사항 | 요구사항 ID | SER-04 | 요구사항 명칭 | 정보보호 시스템 도입 시 준수사항 | 요구사항 | 세부내용 | ● CC인증 필수대상 제품은 보호프로파일(PP)을 준수하였을 경우 해당 인증등급 수용 가능하며 국내용 CC인증의 경우 EAL 2 이상이어야 함 | - 도입되는 장비 중, 설치시점으로부터 2년 이내 CC인증 만료 예정일 | 경우 인증갱신에 관한 제조사 확약서를 제출 | 항목 | 세부 요구사항 | 국내 CC인증 제품 | ■ 보안적합성 검증을 생략할 수 정보보호 시스템 도입확인서, 운영점검사항을 검사요청 전까지 제출해야 함 | 국제 CC인증 제품 | ■ 국가 공공기관 정보보호제품 도입ㆍ운용가이드(국정원)에 따라 보안적합성 검증을 수행 | ■ 관련 자료를 장비 설치 전까지 제출하여야 하며, 보안적합성 검증에서 발견된 보안기능 취약점 및 미흡사항을 개선해야함 | *사업 수행 기간 및 보안적합성 검증 현장실사일정을 고려하여 보안적합성 검증 신청 접수까지 진행 후 검수요청을 할 수 있으며, 사업검수 완료 후에도 계속 지원하겠다는 확약서를 제출 | - 국내 및 국제 CC인증 구분에 따라 아래 세부 요구사항을 준수해야 함 | 4) 성능 요구사항 | 요구사항 분류 | 성능 요구사항 | 요구사항 ID | PER-01 | 요구사항 명칭 | 테스트 계획 및 수행 | 요구사항 | 세부내용 | ● 테스트 일정, 인력, 절차, 방법 등을 포함한 시험 계획서를 작성 | - 구축 단계별로 점검목록, 단위테스트, 통합테스트에 대한 시나리오 제시 | ● 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 체계적이고 효율적인 테스트를 실시해야 함 | ● 단위테스트는 각 시스템 별 기능 요구사항을 나열하여 테스트를 실시 | ● 통합테스트는 각 시스템·솔루션 간 연계 테스트를 진행할 수 있도록 지원 | ● 시스템 테스트는 실운영 환경에서 테스트를 수행하여야 하며, 요구되는 성능 요건을 충족해야 함 | ● 테스트 수행 결과를 기록하고, 테스트 결과를 모니터링하여 결함 발견시 결함이 해결될 때까지 테스트를 지속적으로 실시해야 하며, 이 때 테스트 결과에 대한 이력을 관리해야 함 | ● 테스트 결과는 검사목록 및 인수인계 필수 산출물에 포함하여 제출 | ● 테스트 결과 기능, 성능이 요구 수준을 충족하지 않을 경우, 이를 보완하기 위한 방안을 제시하여야 하며, 이를 해소하기 위한 활동을 이행 | 산출정보 | ● 테스트시나리오, 테스트체크리스트, 테스트수행결과서 | 요구사항 분류 | 성능 요구사항 | 요구사항 ID | PER-02 | 요구사항 명칭 | 적용 및 테스트 절차 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사업기간 내 최소 2달 이상 운영기간 확보 및 완전 적용 전 충분한 테스트와 운영 결과 반영 및 결과보고, 주간 단위 성능보고 | ● 망연계 관련 테스트 결과 자료 제출 | ● 구축 전 시험원 담당자 사전교육 시행 및 적용 및 테스트 시나리오 제출 | ● 적용 전․후 스트레스 테스트 결과에 대한 네트워크 상태, 자원 활용, 응답시간 측정 자료 대시보드화 및 일일/주간보고 | ● 제안사는 구축 단계별 점검목록, 단위성능테스트, 통합성능 테스트, 망연계시스템 성능테스트에 대한 테스트 시나리오를 제시하여야 하며, 검사 수행 시 관련 사항을 증명할 테스트 툴 및 전문 인력을 반드시 지원해야 함 | ● 단계별 적용 절차에서부터 전면 적용까지 요구사항별 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 체계적인 테스트 시나리오를 작성하고, 계량화하여 제시 하여야 함 | ● 시험운영, 안정화기간 동안 UHD(User Help Desk) 서비스 목록 및 전담인력을 구성하여 최종 결과에 반영한다 | 요구사항 분류 | 성능 요구사항 | 요구사항 ID | PER-03 | 요구사항 명칭 | 검수 및 인수인계 | 요구사항 | 세부내용 | ● 검수 및 인수조건 | ­ 검수는 검수 요청서식 및 검수계획서에 따라 시작하고, 완료 통보 문서로 종료 한다 | ­ 검수계획서에는 일정계획, 구축 및 검수 담당자, 검수대상 산출물을 상세히 제시하여야 한다 | ­ 검수 및 인수테스트 과정에서 발견된 하자는 즉시 보완하여야 하고, 검수일정에 따라 구축에 참여한 인력은 검수 완료시까지 상주시켜야 검수가 시작된다 | ­ 구축완료 후 프로젝트 진행 과정 중에 생산된 중간단계 자료와 최종 산출물 목록은 누락 없이 납품한다 | ­ 최종 산출물 및 검수 시나리오별 결과를 포함하여 발주자에게 검수 및 인수인계를 요청하여야 한다 | ● 검수계획서 포함내용 | ­ 검수 수행방법 및 절차, 상호 참여조직 및 역할 | ­ 성능 및 검수 결과 반영 내용에 따른 최종검수 요청내용, 점검수항, 점검 후 조치 방안 등을 상세히 제시하여야 함 | ­ 제안서 및 사업수행계획서, 사용자 요구 분석서를 통합한 요구내용 적용여부, 적합여부를 확인할 수 있는 체크리스트 및 상호 필요한 준비사항, 요소별 산출물 명시하여야 한다. | 요구사항 분류 | 성능 요구사항 | 요구사항 ID | PER-04 | 요구사항 명칭 | 보안정책, 운영정책 이관 및 표준화 | 요구사항 | 세부내용 | ● 기존 시스템의 보안정책과 운영정책을 분석 및 재구성하여 신규 도입 장비로 이관하여야 함 | ● 구축 완료 후, 보안정책과 운영정책을 적용할 수 있도록 표준화하여야 함 | 산출정보 | ● 보안정책리스트 | 5) 품질 요구사항 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-01 | 요구사항 명칭 | 품질 관리 일반 | 요구사항 | 세부내용 | ● 품질보증의 범위, 품질목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 품질보증절차 및 품질보증 결과물, 점검방법 및 사용도구를 제시하여야 함 | ● 구축사업자가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시 | ● 요구사항 정의서를 작성하고 사업수행 단계별로 반영률을 확인 | ● 요구사항 미반영 시 검수 불가 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-02 | 요구사항 명칭 | 품질 요구사항 반영 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사용자 요구사항에 대하여 다음 사항을 포함하여 시스템 반영률 100%를 만족하여야 함 | - 사업범위에 해당하는 사용자 요구사항은 요구사항 정의서에 모두 포함시켜야 함 | - 포함된 사용자 요구사항별 검사기준에 따라 요구사항이 시스템에 모두 반영되어야 함 | - 요구사항이 모두 반영되지 않은 상태에서는 승인(인수) 테스트 요청을 할 수 없음 | ● 제안사의 불가항력으로 인한 미반영 사항은 발주기관 승인을 득해야 함 | ● 사용자 요구사항 시스템 반영률에 대한 품질목표 수준을 제시해야 함 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-03 | 요구사항 명칭 | 유지보수 방안 | 요구사항 | 세부내용 | ● 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공 | ● 무상 하자보수 | - 시스템의 무상 하자보수 기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며, 단 납품 물품 중 무상 하자보수 기간이 12개월 이상인 경우 그에 따름 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-04 | 요구사항 명칭 | 결함 발생률 및 조치율 | 요구사항 | 세부내용 | ● 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정 | - 시스템에 영향을 미치는 중대 결함이 발생할 경우 발주기관과 협의하여 시스템 오픈 일정을 조정하여야 함 | ● 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 함 | ● 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주기관의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안됨 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-05 | 요구사항 명칭 | 산출물관리 | 요구사항 | 세부내용 | ● 과업 수행 중 발생된 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 보고서와 함께 제출 | ● | 산출물 | 제출부수 | 제출시기 | 착수계 | 1부 | 계약체결 후10일 이내 | 요구사항 분석서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 시스템설계서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 구축명세서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 시스템 시험계획서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 시험결과보고서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 교육훈련계획서 | 1부 | 교육일 14일 전 | 교육자료 | 1부 | 교육일 3일 전 | 교육이행결과서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 운영자 및 사용자지침서 | 1부 | 완료 후 7일이내 | 중간보고서 | 1부 | 중간보고 후 7일이내 | 완료보고서 및 전체산출물 | 1부(CD1부) | 검수 완료 후 14일 이내 | 기본 산출물 목록 및 제출시기(예시) | ● 기타 사업 수행 중 필요에 따라 발생하는 산출물(분석서, 보고서 등)은 추가로 정의 하여 제출함 | ● 모든 활동에 대한 업무 상세정의와 일정계획, 수행방안, 기밀 보장방안 등 상세 계획을 제공하여야 함 | ● 과업수행 중 사업수행자의 귀책사유로 발생한 모든 손해에 대해서는 손해발생 시점 즉시 주관기관에게 배상 | ● 산출물은 시험원의 품질 관리 지침에 따라 작성해야 하며, 프로젝트 상황에 따라 산출물 테일러링이 필요할 시에 시험원 담당자와 협의해야 함 | 요구사항 분류 | 품질 요구사항 | 요구사항 ID | QUR-06 | 요구사항 명칭 | 시스템 업그레이드 및 커스터 마이징 | 요구사항 | 세부내용 | ● 업그레이드시 시험원 환경과의 상호 연동성 확보 | ­ 시스템 구축 시 관련 자원의 업그레이드 할 필요성이 발생할 경우 시험원 담당자와 상호 협의를 해야 하며 기존 시험원 환경과의 상호 연동성을 확보해야 함. | ● 패키지 제품인 경우, 시험원 요구사항 반영(Customizing) | ­ 패키지 제품 도입시에 시험원 요구사항이 반영되지 않을 경우 시험원 담당자와 상호 협의를 거쳐 요구사항이 반영돼야 함. | ­ 사업 수행 업체는 패키지 제조사와 협업을 통해 시험원의 요구사항이 반영될 수 있도록 지원해야 함 | 7) 제약사항 | 요구사항 분류 | 제약사항 | 요구사항 ID | COR-01 | 요구사항 명칭 | 제약사항 일반 | 요구사항 | 세부내용 | ● 시스템 구축 시 적용되는 S/W는 CC인증, 보안기능시험결과서 및 GS인증을 득한 제품을 선택해야 하며, 사용이 불가피한 상황일 경우에는 발주기관의 승인을 득한 후 사용해야 함 | ● 시스템 구축에 소요되는 모든 장비(PC 포함)의 적절한 S/W, OS 라이선스 수량 및 비용을 포함하여 제안하여야 함. 라이선스 관련 추가비용 발생 시 제안사 부담 | ● 제안사가 납품, 구축한 시스템은 특허권 및 저작권 등을 침해하지 않는 제품이어야 하며, 제안사가 제공한 시스템의 소유권, 지적재산권, 저작권, 특허권 등의 침해로 인한 모든 문제와 소송 및 우리 원에게 발생한 모든 손해배상을 책임져야 함 | ● 당해 계약으로 신규 지식재산권이 발생할 경우 발주기간으로 귀속함 | 8) 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-01 | 요구사항 명칭 | 사업 수행 조직의 구성 및 투입인력 | 요구사항 | 세부내용 | ● 본 사업을 수행할 추진조직, 역할 등을 제시 | ● 추진조직에는 PM, PL, 분야별 전문가 등을 포함 | ● 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있음 | ● 본 사업에 참여하는 핵심인력의 대상은 다음과 같이 구성하여야 하며, 필요시 제안사는 추가 제안할 수 있음. | 구 분 | 인원 | 자격요건 | 사업 총괄책임자 | 1 | - 제안사 임원급 이상 | 프로젝트 | 관리자(PM) | 1 | - 공공 정보화사업에서 PM 업무수행 | - 투입인력인 PM은 반드시 제안서 제출일 기준 2년간 재직자이여야 하며 물리적 망분리 사업 경험이 있는 자이여야 함 | - 기술등급 특급이상이어야 함 | - 전체사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 관리자 선별 | - 공동수급으로 제안할 경우 “사업 지분율이 제일 높은 사업자”의 정규직 관리자로 선정 | 사업수행 | 관리자(PL) | 3 | - 정보기술 경력 등을 보유하여 당해 사업을 수행할 수 있는 자격을 가진 중급 기술자 이상으로 선발 | ※ 사업관리자(PM)의 기술 및 경력 상태에 대한 증명은 자격증, 경력증명서, 학력증명서, 한국소프트웨어산업협회 경력 증명서 등을 기준으로 함 | ※ 재직증명서, 국민연금 납입증명서 제출, 근무일수 기산은 공고일 기준으로 함. | - 본 사업에 투입할 핵심 인력에 대해서는 핵심인력 투입총괄표, 핵심인력 경력증명서등의 양식에 의거하여 제시할 수 있고, 이를 증명할 핵심인력 관련 증빙서류(경력증명서, 자격증 사본 등)를 첨부해야 함. | - | ● 핵심인력 투입 조건 | - 제안서에서 제시한 핵심 인력은 반드시 본 사업에 상주하여야 하며, 부득이한 사정으로 교체될 경우 그에 준하는 인력으로 대체 하여야 함 | - 주관기관은 사업수행 중 품질저하 현상이 발생하는 경우, 참여인력 교체 또는 품질 제고를 위한 추가인력 투입을 요구할 수 있음 | - 투입인력의 자질이 부족하여 주관기관이 교체를 요구 할 때는 즉시 교체할 수 있어야 하며, 투입인력이 사고․이직․입원 등 업무수행이 불가한 경우에만 계약업체의 인력교체 요청을 허용하는 것으로 하되, 업무인수인계의 철저를 기하기 위해 교체 1개월 전에 동급이상 인력으로 문서 요청해야 함 | - 투입인력에 대한 경력, 기술자 등급 및 증빙, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시할 것 | - 참여인력에 대한 이력은 관련서식을 참조하여 가능한 상세하게 제시하고, 재직 및 경력 증명서를 반드시 제출하여야 함 | - 사업 착수 시 제안한 투입인력은 시험원의 동의없이 임의 변경을 불허 함 | - 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불허하나, 천재지변 또는 재해로 인해 불가피하게 인해 인력 교체 시 에는 사전 승인을 요청하여야 함 | - 인력교체 기간 동안 발생하는 업무 공백 및 품질저하 방지대책을 제시 | - 본 계약기간 4개월 이내에 사업을 완료를 해야하며, 안정화 지원을 위한 수행인력을 2개월간 시험원 본원 및 분원에 상주 해야하며, 수행인력은 망분리에 따른 기술지원을 할 수 있어야 함 | ● 투입인력 근무 조건 | - 투입인력의 근로조건은 근로기준법 등 노동관계 법령을 따르되, 야간 및 휴일 근무, 운영대상시스템의 이전 등의 잔무처리로 소요되는 야근 수당 등 연장 및 휴일 근로에 대하여는 계약업체가 부담해야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-02 | 요구사항 명칭 | 일정계획 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 개발 일정계획을 제시하여야 함 | ● 프로젝트 전체 이해관계자가 수립된 일정계획과 진행상태 등을 가시적으로 관리 및 공유할 수 있는 수단(PMS)을 제시해야 함 (예. MS Project) | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-03 | 요구사항 명칭 | 물리적 망분리 적용방안 수립 | 요구사항 | 세부내용 | ● 시험원의 네트워크 환경과 업무 프로세스 특성을 고려하여 효과적인 망분리 구축 방안을 설계하여 제시 | - 망분리에 따른 기존 정보시스템의 영향이 없도록 발주기관에서 사용 중인 모든 시스템의 아키텍처와 업무서비스 흐름을 사업 착수 전 사전에 상세히 검토하고 분석하여 영향도를 최소화하여 구축방안 제시(망분리에 따른 업무 영향도 분석 결과 제시, 업무망과 인터넷망의 네트워크 구성 및 네트워크를 사용하는 장비 현황 정리 | ※ 기존 운영중인 네트워크 구성 및 장비현황 전수조사 실시 | - 향후 확장성을 고려하여 망분리 최적의 설계 방안을 제시해야 하며 단계적인 발전방향과 필요 요구사항을 제시하여 체계적인 망분리 환경이 운영되고 안정적으로 시스템이 운용될 수 있도록 제안 | ● 망분리에 따른 현행 물리적 구성에 대한 최적의 재배치 및 재구성 | - 망분리 구성에 필요한 사항은 추가적으로 보완하여 구성 | - 본 제안요청서에서 제시한 제품의 제안규격(도입수량 및 사양)에도 불구하고 발주기관 환경에 보다 적합한 최적의 망분리 목표시스템 구성 방안이 있을 경우 관련 제안규격을 변경하여 이를 추가 제안할 수 있으며, 충분한 사유를 명시하여야 하고 채택여부는 발주기관이 결정함 | - 보안장비/네트워크 장비 전용 관리 네트워크를 구성하여 보안 위협으로부터 인프라를 보호하여야 함 | - 사업 진행 전 기존망 장비 수요에 대한 전수조사를 통해 최적의 인터넷망 구성안을 제안 | - IT 인프라 구성변화 및 기존장비 용도 변경에 따른 기존 장비들의 재배치, S/W 재설치 등의 작업을 하여야 함 | ● 환경변화에 따른 최적의 보안정책 방향 및 정보보호 체계수립을 위한 기본 가이드라인 제시 | - 업무 및 인터넷망 환경에 맞는 보안정책 수립 및 적용안 제시 | - 보안정책 수립 및 적용 시 업무망과 인터넷망에 대한 각각의 보안시스템 정책 수립 방안을 상세하게 작성하여 제시 | ● 업무와 인터넷망 간 망연계 구축 시 사용자 편의성을 고려한 최적화 방안 제시 | ● 업무와 인터넷망 간 자료 연계 시 업무 자료의 송·수신에 따른 보안 위협을 최소화할 수 있는 방안을 제시 | - 외부 인터넷 접근, 인터넷 영역 자료 유출 차단, 파일 전송 제한 등 | - 망연계 장비에 대한 접근제어 등 보안관리 방안 | ● 네트워크 구성 변경에 따른 적합한 IP관리 체계 수립 | ● 모든 사항은 국가정보원 망분리 관련 지침, 매뉴얼 및 정보보안 기본지침을 준수하여야 함 | - 국가·공공기관 업무전산망 분리 실무매뉴얼(‘07.4) | - 국가·공공기관 업무망·인터넷간 안전한 자료전송 보안가이드라인(‘10.8) | - 국가 정보보안 기본지침 등 | ● 기타 정보보호체계 정립을 위한 발주기관에서 요청하는 요구사항을 성실히 반영하여 이에 대한 적절한 대안을 제시 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-04 | 요구사항 명칭 | 망분리 후 시스템 전환방안 | 요구사항 | 세부내용 | • 망분리시스템 구축 완료 후 시스템 가동을 위한 전환 전략 제시 | - 시스템 전환에 따른 역할과 책임, 보고절차 정의 | - 시스템 전환절차와 검증방법, 실 운영환경에서의 전환 계획 | - 시스템 전환 오류시의 원복 절차 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-05 | 요구사항 명칭 | 요구사항 추적표 작성 | 요구사항 | 세부내용 | ● 제안사는 기능‧비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리하여야 함 | ● 제안사는 사업수행계획서 제출 시점까지 요구사항 추적표를 작성하여야 하며, 이후 사업기간 종료 시까지 주기적으로 현행화 하여야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-06 | 요구사항 명칭 | 안정화 계획 | 요구사항 | 세부내용 | ● 제안사는 안정화 계획 및 방법, 절차 등을 수립하여 제시하여야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PMR-7 | 요구사항 명칭 | 보고관리 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사업진행에 대한 업무내용, 진척사항, 기타 특기 사항을 기록한 보고자료를 작성하여 주간, 월간 단위로 제출 | 구분 | 보고명 | 보고내용 | 시 기 | 정기 | 보고 | 주간보고 | - 진도관리(계획대비 실적) | - 문제점 보고 및 특이사항 | - 차주계획 | 매주 | 수요일 | 월간보고 | - 진도관리(계획대비 실적) | - 문제점 보고 및 특이사항 | - 진척률 및 다음달 계획 | - 각 공정단계별 주관기관 승인 | 익월 | 5일 이내 | 비정기 | 보고 | 착수보고 | - 착수계 및 사업수행계획 보고 | ·비밀유지계약서, 서약서 등 포함 | 착수후 10일 | 이내 | 완료보고 | - 산출물 결과 보고 | · 보안 확약서 등 포함 | 완료 시 | 수시보고 | - 이슈사항 및 문제점 협의 등 | - 긴급변경 및 서면 요구사항 | 수시 | 9) 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-01 | 요구사항 명칭 | 하자보수 일반 | 요구사항 | 세부내용 | ● 하자담보 책임기간은 최종 검수일로부터 1년으로 하며, 동 기간 중 제안사가 구축한 시스템의 하자 발생 시 개선되어야 함 | ● 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 전문인력을 확보하고 있어야 하며, 구체적인 장애조치 계획 제시 필요 | ● 하자보수에 필요한 기술자문 방안 제시․수행 | ● 장애 시 방문 지원 서비스 | - 검수 후 1년간 장애시 방문 지원이 가능해야함 | ● 하자보수 지원은 발주기관의 근무시간을 기준으로 하되, 장애 등 긴급한 조치가 필요한 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함 | ● 장비, 네트워크 및 소프트웨어 등 분야별로 충분한 하자보수 지원 방안이 구체적으로 제시되어야 하며, 다음의 사항을 포함하여 기술- 분야별 무상 하자보수 기간- 하자보수조직 지원 범위, 지원방법, 인원 | ● 제안사는 하자보수 기간 중 HW 장비의 불량(소모품 포함) 및 설치상의 오류 등으로 인한 보수를 요청 받을 경우 가능한 빠른 시간 안에 해당 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품으로 교환하여야 함 | ● S/W 유상하자보수는 Minor 버전의 업그레이드를 포함여야 하며 그 외 조건은 유상하자보수계약시 상호 협의하여 결정함 | 산출정보 | ● 하자보수계획서 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-02 | 요구사항 명칭 | 유지관리 방안 | 요구사항 | 세부내용 | ● 시스템 구축 이후 효율적‧체계적으로 시스템을 유지관리하기 위한 운영방안 제시- 유지관리 조직 구성 및 역할‧책임(R&R)- 조직 내‧외부 협력 체계- 관련 제도, 계약 운영 등 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-03 | 요구사항 명칭 | 교육 일반사항 | 요구사항 | 세부내용 | ● 제안사는 운영에 필요한 교육을 위한 교육계획서를 작성하여 발주기관에 제출 후 승인을 얻어야 함* 운영자에게 시스템 전반적인 사용 및 모니터링 교육* 사용자에게 시스템 사용방법 및 기능 활용 교육 | ● 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항을 포함 | ● 대상자별(운영자, 사용자 등) 교육일정 및 교육내용(매뉴얼), 교육결과서 제출 | ● 시스템 운영자에 대해 단위시스템 구성 및 프로그램 체계를 이해하게 하여 장애발생시 신속히 대처할 수 있도록 시스템관리, 장애복구 방법, 시스템보안, 시스템백업 등의 방법을 교육 | ● 오프라인 교육은 구축기간 동안 서울, 안산, 진주 각 월 1회 이상(각 총 4회) 실시하여야 하며 교육내용 및 기간, 횟수 등에 대한 구체적인 사항은 시험원과 상호 협의하여 진행 | ● 온라인으로 교육할 수 있는 동영상 등 강의 자료를 제공하여야 함 | ● 교육에 소요되는 제반 경비는 제안업체에서 부담하는 것을 원칙으로 함 | 망분리 사업에 따른 업무 환경변화를 사용자 측면에서 쉽게 인지시킬 수 있는 방안을 모색 | - 인식제고를 위한 교육 및 안내서(동영상제작, 마우스 패드, 포스터 등)수립 및 배포 등 | - 사용자가 많이 이동하는 곳(구내식당입구, 로비 등)에 망분리시스템 샘플 설치하여 사용자 인식 제고 | • 인터넷 망분리 시스템 구축방안 제시 및 계획 수립 | - 인터넷망 PC 관리강화 및 보안강화 방안 제시(집체교육 등) | • 정보보호시스템 구축과 관련한 단계적 로드맵을 제시 | 산출정보 | ● 교육계획서, 교육 자료, 교육 결과서 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-04 | 요구사항 명칭 | 도입 제품에 대한 교육 | 요구사항 | 세부내용 | ● 관리자, 운영자별로 도입 제품에 대한 기본교육에서 운영교육까지 실시하되 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 제시 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-05 | 요구사항 명칭 | 운영자 매뉴얼 | 요구사항 | 세부내용 | ● 목표시스템 운영·관리를 위해 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 반드시 포함함 | - 목표시스템의 HW‧SW 구성도, 실행‧종료 방법 - 목표시스템SW의 구성항목(Configuration) 및 설정 방법 | - 프로그램 목록 설명 | - 제공 기능과 프로그램 및 해당 소스 위치 | - 타 시스템과 연계시 송수신데이터 연계 방법 및 구성도 | - 로그 확인 및 분석 방법, 장애 현상과 처리 방법 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-06 | 요구사항 명칭 | 기술이전 방안 | 요구사항 | 세부내용 | ● 검수 완료 후 분야별 담당직원에 의한 제반운영이 가능하도록 부문별 주요 핵심사항을 지적하고, 사업추진 과정에서 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등이 체계적으로 이전되었음을 운영담당자로부터 확인받아야 함 | ● 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전방법 등에 대한 계획을 제시 | ● 제안사는 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-07 | 요구사항 명칭 | 데모시스템 | 요구사항 | 세부내용 | ● 프로젝트 수행 기간 동안 서울, 안산, 진주에 직원이 망분리를 체험할 수 있는 데모 시스템을 각 1식 이상 구비하여야 하며 장소 등 구체적인 사항은 시험원과 상호 협의하여 진행 | 요구사항 분류 | 프로젝트관리 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-08 | 요구사항 명칭 | 위험관리 방안 | 요구사항 | 세부내용 | ● 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안 제시 | ● 지속적으로 문제를 파악하고, 조치사항에 대하여 추적‧관리하여야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-09 | 요구사항 명칭 | 비상 대책 | 요구사항 | 세부내용 | ● 망분리 수행 기간 동안 안정적인 시스템 운영을 위해 장애 대응정책 및 백업/복구 계획을 수립하여 중단없는 시스템 운영을 위한 대책을 마련하여야 함 | ● 백업 환경 구성 | ­ 시스템 백업 환경 구축 시 시험원의 백업 환경과 연동할 수 있어야 하며 백업 환경 구축 이후, 자체 복구 테스트를 통해 백업 환경을 검증할 수 있어야 함 | 요구사항 분류 | 프로젝트지원 요구사항 | 요구사항 ID | PSR-10 | 요구사항 명칭 | 기타 요건 | 요구사항 | 세부내용 | ● 제안사는 프로젝트 종료전 본 사업과 관련한 시험원의 EA(Enterprise Architecture : 전사 정보자원관리체계) 산출물을 현행화 하여야하며, 현행화 과정에서 인지한 불일치한 항목 등에 대해서도 함께 현행화를 수행 | ● 사업 수행과정에서 작성되는 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼은 업무담당자와 협의하여 부수를 산정하고 책자와 파일의 형태로 지급 | ● 사업 수행과정에서 작성된 보고서 및 산출물 등 결과물에 대한 모든 권리는 시험원에 있음 | ● 예기치 않은 여건의 변화로 용역 대상 업무에 대한 일부 변경 및 추가요구 사항이 발생될 경우에는 발주기관과 제안업체가 상호 협의하여 변경 | ● 사업수행에 필요한 사무실은 시험원과 협의하여 선택 | ● 사업수행과 관련하여 제안사의 과실로 우리 시험원 정보자산에 이상이 발생할 경우 제안사가 모든 책임을 짐 | ● 계약서에 대하여 해석상의 이견이 있을 경우 상호 협의 하에 판단하며, 특별히 명시되지 않은 사항은 일반 계약기준을 따름 | ● 제안사는 과업수행 중 발생되는 각종 산출물 및 생산 문서(보고서 포함)의 명세서와 필수 구성내역 등을 상세히 기술하여야 하며, 과업수행 중 습득한 정보 및 산출물은 우리 시험원에 귀속되며 정보누출의 경우 제안사가 법적 책임을 짐 | ● 사업수행에 필요한 소프트웨어는 우리 시험원이 구입한 소프트웨어, 제안사가 조달한 소프트웨어 등을 포함하여 반드시 정품 소프트웨어만을 사용(불법 소프트웨어 사용 중 문제 발생시 일체의 책임은 제안사가 짐)